询价邀请函

招标文件编号：吉安市妇幼保健院（儿童医院）采购JAFBGW- [2021]005号

吉安市妇幼保健院（儿童医院）拟对部分设备项目进行询价遴选，欢迎具备相关资质的单位前来报名投标。现将有关事宜公告如下：

一、项目内容：

1、新生儿科避光精密输液器

2、具体技术要求：

（1）避光精密输液器

（2）使用3到5微米的过滤器

（3）材质要求不含塑化剂

3、提供的耗材、试剂产品前提是省、市标官网平台挂网的有效产品

二、投标文件要求密封送达。信封上注明产品名称、经销公司、报价人、地址、联系方式以及“不准提前启封”字样。信封及封口上应加盖报价人公章及授权代表签字。

三、投标文件报送时间：2021年10月27日17:00点前（逾期或不符合规定的报价文件恕不接受）

四、开标时间：电话通知

五、报送地点：吉安市妇幼保健院（儿童医院）设备科

六、投标文件（投标文件需胶装）内容：

（1）投标表设备类请用附表1填写，试剂、耗材类及投标设备需使用的配套试剂、耗材请用附表2填写。

（2）法定代表人授权委托书

（3）营业执照、医疗器械经营企业许可证、税务登记证复印件

（4）所投耗材医疗器械注册证、属第一类医疗器械的提供产品备案证与信息表、注册登记表等复印件

（5）其他资质证明文件（有具体要求的须一起报送）

（6）产品授权委托书

（7）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（8）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录

（9）需做技术参数响应偏离表

七、各单项产品报价不得高于江西省医药采购服务平台价格和其他市级已招标中标价。

八、所有投标文件须在有效期内并盖红章，投标人未按以上规定投标的作为无效投标。

九、价格承诺：在用产品不能高于我院现有产品价格，投标单位必须承诺供货价格为本省最低价，如发现在本省范围内出现价格低于我院中标价格时，我院有权下调中标价格。

十、拟定中标原则：在满足临床使用技术要求的前提下，价格最低者为预计中标方（有特殊情况除外）

十一、投标项目按项目编号制作标书，不得擅自改变项目编号。

设备科联系电话：0796-822316

联系地址：吉安市妇幼保健院（儿童医院）设备科

吉安市妇幼保健院

2021年10月19日

投标议价承诺函

致：吉安市妇幼保健院（儿童医院）

我单位在参加贵方         项目的（投标询价、议价）活动中，郑重承诺如下：

我方在此声明，本次议价活动中提供的所有资料都是真实、准确完整的，所投产品       品牌       （品牌及规格型号）报价为江西省内同期、同型号、同品牌、同配置最低价，如因虚假资料、虚假报价所产生的一切后果完全由我方承担。

承诺人（投标企业）盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日          期： ＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

| 附表一 吉安市妇幼保健院（儿童医院）遴选医用设备信息采集备案表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标机构名称： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品注册名称 |  | 生产企业名称 |  | 产品注册证号 | 规格型号 |  | 原产地 |  | 单 价 |  |  | 采购数量 |  |  | 成交价格 |  |
| 合 计 |  | 大 写 |  |  |  |  |  |  | 小 写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注释：1、同时准备的材料还包括投标公司的三证、生产企业的三证、产品技术参数说明、产品彩页及产品的配置清单等，如是进口产品须有相关报关单资料。 2、投标机构名称处需要加单位公章，投标责任人处先文本打印出名字后再手签确认，原产地处进口产品到国、国产产品到县（区） 3、严格按照公平、公正、公开的原则进行此工作，如有发现违标，串标，恶意竞争等不良行为作废标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标责任人（签名）： 联系电话： 医院参与人员（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附表二 吉安市妇幼保健院（儿童医院）遴选医用耗材、试剂信息采集备案表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标机构名称： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标产品 平台ID号 | 产品注册 名 称 |  | 生产企 业名称 |  |  | 产品注 册证号 |  | 规格 |  | 型号 | 原产地 |  | 最小使用 单位 | 投标产品 平台价 |  | 二次拟定 成交价格 |
| 注释：1、同时准备的材料还包括投标公司的三证、生产企业的三证及产品的相关彩页，如是进口产品须有相关报关单资料 2、投标机构名称处需要加盖单位公章，投标责任人处先文本打印出名字后再手签确认，原产地处进口产品到国、国产产品到（区） 3、提供的耗材、试剂产品前提是省、市标官网平台挂网的有效产品，否则不能参选。市标价不二次议价，省标价需二次议价。 4、严格按照公平、公正、公开的原则进行次工作，如有发现违标，串标，恶意竞争等不良行为作废标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标责任人（签名）： 联系电话： 医院参与人员（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |