遴选邀请函

招标文件编号：吉安市妇幼保健院（儿童医院）试剂、耗材采购JAFB挂网[2022]-05号

根据吉安市妇幼保健院（儿童医院）院办抄告[2022]109号文，拟对部分医用试剂、耗材项目进行第二次挂网询价遴选，欢迎具备相关资质的单位前来报名投标。希望大家积极响应，现将有关事宜公告如下：

一、项目内容：

- 遴选内容一：盆底康复科阴道电极、盆底肌肉康复器

- 阴道电极

- 1、一次性电极：

- 长度：101.5mm±5%，最大直径27mm±5%

- 导通电阻：小于0.5Ω、隔离电阻：大于10MΩ

- 重复性阴道电极

- 长度：129mm±5%，最大直径25mm±5%

- 导通电阻：小于0.5Ω、隔离电阻：大于10MΩ

- 盆底肌肉康复器

- 适用范围：用于分娩后或阴道肌力下降的女性锻炼阴道肌肉，提高盆底肌收缩能力，缓解压力性尿失禁、阴道子宫等器官膨出或脱垂等。

遴选内容二：新生儿科血气生化试剂包

- 1.试剂盒规格：试剂盒单人份设计，独立包装，一次性使用，无交叉污染，结果安全可靠

- 2.电极测量方式：免维护微电极技术

- 3.测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu

- 4.支持标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血等≥6种样本类型

- 5.进样方式：自动平行抽吸式自动进样，有效降低生物污染

- 试剂包参数：

- 1.配套耗材：包含质控液,定标液两种;常用试剂包为定标液，最小人份不超过50人份/包

- 2.试剂盒存储：试剂盒运输条件可达-10～37℃；试剂盒存储条件可达2～30℃（常温保存）

遴选内容三：病理科苏木素--一伊红染色液

遴选内容四：病理科免疫组化试剂（以本院常用的40个品规价格为基准）

| 序号 | 品规 | 序号 | 品规 | 序号 | 品规 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IMP3抗体试剂 | 51 | Villin（微管素）抗体试剂 | 101 | WT1抗体试剂 |
| 2 | PLAP抗体试剂 | 52 | CEA抗体试剂 | 102 | ZM-0081 IV型胶原Collagen IV |
| 3 | P53抗体试剂 | 53 | PTEN抗体试剂 | 103 | MSH6抗体试剂 |
| 4 | P57抗体试剂 | 54 | 甲状腺转录因子-1 （TTF-1） | 104 | MC抗体试剂 |
| 5 | β-HCG | 55 | SMA抗体试剂 | 105 | Caldesmon抗体试剂 |
| 6 | CK20 | 56 | 黑色素瘤 Melanoma | 106 | EMA抗体试剂 |
| 7 | CK | 57 | Pax-2抗体试剂 | 107 | ZA-0576 IgG4 |
| 8 | CK8/18 | 58 | CA125 抗体试剂 | 108 | HNF1-Beta抗体试剂 |
| 9 | CK14 | 59 | Chromogranin抗体试剂(CgA) | 109 | PMS2抗体试剂 |
| 10 | CK7 | 60 | FH | 110 | ZM-0371 Dog-1 蛋白 |
| 11 | CK19 | 61 | MUM1抗体试剂 | 111 | ZA-0365 Claudin-1 |
| 12 | GCDFP-15 | 62 | β-catenin | 112 | Actin |
| 13 | SMMHC | 63 | MLH1抗体试剂 | 113 | Langerin 蛋白 |
| 14 | EGFR | 64 | P40抗体试剂 | 114 | c-myc抗体试剂 |
| 15 | CK5/6 | 65 | Inhibin-α | 115 | PV-6000通用型试剂盒 |
| 16 | Calretinin抗体试剂 | 66 | P27 | 116 | PBS缓冲液 |
| 17 | D2-40抗体试剂 | 67 | NF | 117 | DAB显色试剂盒 |
| 18 | Calponin抗体试剂 | 68 | SATB2 | 118 | EDTA修复液9.0 |
| 19 | P63抗体试剂 | 69 | Syn | 119 | HPL |
| 20 | GATA3抗体试剂 | 70 | Ca19-9 | 120 | Laminin抗体试剂 |
| 21 | P120抗体试剂 | 71 | MUC5AC抗体试剂 | 121 | Cycline |
| 22 | E-cadherin | 72 | ALK抗体试剂 | 122 | PD-L1抗体试剂 |
| 23 | CDX2抗体试剂 | 73 | Glut-1抗体试剂 | 123 | 雌激素受体 ER |
| 24 | CD38抗体试剂 | 74 | Fli-1抗体试剂 | 124 | 孕激素受体 PR |
| 25 | CD138抗体试剂 | 75 | bcl-2抗体试剂 | 125 | Her-2 |
| 26 | CD56蛋白 | 76 | MCM2蛋白 | 126 | CD117抗体试剂 |
| 27 | CD10抗体试剂 | 77 | AFP | 127 | TPO |
| 28 | CD31抗体试剂 | 78 | MUC6抗体试剂 | 128 | 革兰氏染色液 |
| 29 | CD21抗体试剂 | 79 | 磷酸化组大白H3(PHH3)抗体试剂 | 129 | 网状纤维染色液 |
| 30 | CD163抗体试剂 | 80 | CyclinD1 | 130 | 病理抗酸染色液 |
| 31 | CD146抗体试剂 | 81 | MSH2抗体试剂 | 131 | 粘液卡红染色液 |
| 32 | CD45抗体试剂(LCA) | 82 | MelanA蛋白 | 132 | 爱先蓝糖原染色液 （AB-PAS） |
| 33 | CD43抗体试剂 | 83 | PAX-5抗体试剂 | 133 | PAS糖原染色套组 |
| 34 | CD44(V6)抗体试剂 | 84 | Lambda链 | 134 | 胃幽门螺杆菌染色液（美蓝法） |
| 35 | CD3抗体试剂（免疫组织化学） | 85 | Papilloma Virus抗体试剂(HPV) | 135 | 高效RIPA裂解液 |
| 36 | CD68 | 86 | PDGFRa 抗体试剂 | 136 | MUC2 |
| 37 | CD4抗体试剂 | 87 | ZM-0216 PRL抗体试剂 | 137 | PD-1 蛋白 |
| 38 | CD8抗体试剂 | 88 | Kappa链抗体试剂 |  |  |
| 39 | CD34抗体试剂 | 89 | S100抗体试剂 |  |  |
| 40 | CD7抗体试剂 | 90 | 甲状腺球蛋白（TG）抗体试剂 |  |  |
| 41 | CD5 | 91 | 雄激素受体AR |  |  |
| 42 | CD44抗体试剂（免疫组织化学） | 92 | F8 |  |  |
| 43 | CD1a抗体试剂 | 93 | PAX-8抗体试剂 |  |  |
| 44 | CD99抗体试剂 | 94 | NapsinA抗体试剂 |  |  |
| 45 | CD20 | 95 | ERG抗体试剂 |  |  |
| 46 | CD30抗体试剂 | 96 | bcl-6抗体试剂 |  |  |
| 47 | CD23抗体试剂 | 97 | 细胞角蛋白CAM 5.2抗体试剂 |  |  |
| 48 | CD79a抗体试剂 | 98 | Galectin-3抗体试剂 |  |  |
| 49 | CD2抗体试剂 | 99 | Vimentin抗体试剂 |  |  |
| 50 | CD15抗体试剂 | 100 | Desmin抗体试剂 |  |  |

遴选内容五：产科子宫止血球囊

以上遴选内容技术指标需满足与我院现使用的设备相匹配。

二、投标文件要求密封送达。提供的耗材、试剂产品前提是江西医保公共服务官网平台挂网的有效产品。信封上注明产品名称、经销公司、报价人、地址、联系方式以及“不准提前启封”字样。信封及封口上应加盖报价人公章及授权代表签字。所有投标文件须在有效期内盖上启封章，投标人未按以上规定投标的作为无效投标。在规定时间送达响应文件，在确定登记表登记备案后，先带回自行保管，确定具体开标时间后，再带过来现场启封开标。

三、投标文件报送时间：2022年12月19日17:30点前

四、开标时间：电话通知

五、报送地点：吉安市妇幼保健院（儿童医院）设备科

六、投标文件（投标文件需胶装）内容：

（1）信息采集备案表请用附表一填写。

（2）法定代表人授权委托书

（3）营业执照、医疗器械经营企业许可证、税务登记证复印件

（4）所投耗材医疗器械注册证、属第一类医疗器械的提供产品备案证与信息表、注册登记表等复印件

（5）其他资质证明文件（有具体要求的须一起报送）

（6）产品授权委托书

（7）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（8）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录

（9）每个遴选内容为独立遴选项，不可捆绑投标。

七、价格承诺：投标单位必须承诺供货价格为本省最低价，如发现在本省范围内出现价格低于我院中标价格时，我院有权下调中标价格。

八、各单项产品报价不得高于江西医保公共服务平台价格，同时所报价格需在平台官网价的基础上下调20%以上作为报价原则。

九、拟定中标原则：符合以上遴选要求，同时满足临床使用技术要求的前提下，价格最低者为预计中标方。（有特殊情况除外）

十、投标项目按项目编号制作标书，不得擅自改变项目编号。

设备科联系电话：0796-8223167

联系地址：吉安市妇幼保健院（儿童医院）设备科

二〇二二年十二月十二日

投标议价承诺函

致：吉安市妇幼保健院（儿童医院）

我单位在参加贵方         项目的（投标询价、议价）活动中，郑重承诺如下：

我方在此声明，本次议价活动中提供的所有资料都是真实、准确完整的，所投产品       品牌       （品牌及规格型号）报价为江西省内同期、同型号、同品牌、同配置最低价，如因虚假资料、虚假报价所产生的一切后果完全由我方承担。

承诺人（投标企业）盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日          期： ＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

| 附表一 吉安市妇幼保健院（儿童医院）遴选医用试剂、耗材信息采集备案表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标机构名称： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材统一 编 码 | 产品注册 名 称 | 生产企 业名称 | 产品注 册证号 | 规格 | 型号 | 原产地 | 最小使用 单位 | 产 品 平台价 | 最终报价 |
| xxx | xxxxx | 公司全称 | xx | xx | xx | 市（县）区 | 个 | xx元/个 | xx元/个 |
| xxx | xxxxx | 公司全称 | xx | xx | xx | 市（县）区 | 人份 | xx元/人份 | xx元/人份 |
| 注释：1、同时准备的材料还包括投标公司的三证、生产企业的三证及产品的相关彩页，如是进口产品须有相关报关单资料 2、投标机构名称处需要加盖单位公章，投标责任人处先文本打印出名字后再手签确认，原产地处进口产品到国、国产产品到（区） 3、提供的耗材、试剂产品前提是江西医保公共服务官网平台挂网的有效产品，否则不能参选。 4、严格按照公平、公正、公开的原则进行次工作，如有发现违标，串标，恶意竞争等不良行为作废标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标责任人（签名）： 联系电话： 医院参与人员（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |